## Лист2
Фактический объем полезного отпуска электроэнергии (мощности) потребителям ПАО "Волгоградэнергосбыт" по группам потребителей в разрезе территориальных сетевых организаций и по уровням напряжения
июль 2021 года.
№ п/п | Группа потребителей | Территориальная сетевая организация
|  | ФПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  | АО "Волгоградоблэлектро" |  | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" |  | АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" |  | ПАО "ФСК ЕЭС"
|  | Электроэнергия, кВт*ч | Мощность, кВт | Электроэнергия, кВт*ч | Мощность, кВт | Электроэнергия | Мощность | Электроэнергия, кВт*ч | Мощность, кВт | Электроэнергия, кВт*ч | Мощность, кВт
1 | Прочие потребители, в т.ч.: | 159044107 | 3080 | 48413743 | 5463 | 0 | 0 | 32430886 | 1488 | 28196836 | 17710
| ВН | 96594542 | 647 | 1732975 |  | 0 | 0 |  |  | 28166152 | 17599
| СН1 | 7640390 | 13
| СН2 | 42916682 | 2052 | 25764970 | 4419 | 0 | 0 | 24840437 | 1193 | 30684 | 111
| НН | 11892493 | 368 | 20915798 | 1044 | 0 | 0 | 7590449 | 295
2 | Население и приравненные к ним, в т.ч.: | 80157898 | 0 | 80874201 | 0 | #REF! | #REF! | 72633711 | 0 | -33184 | 0
| ВН | 1063996 |  | 7902 |  | 0 | 0 |  |  | 24617
| СН1 | 716733
| СН2 | 14504855 |  | 3820685 |  | 0 | 0 | 7278453 |  | 1891
| НН | 63872314 |  | 77045614 |  | 0 | 0 | 65355258 |  | -59692
3 | ИТОГО | 239202005 | 3080 | 129287944 | 5463 | #REF! | #REF! | 105064597 | 1488 | 28163652 | 17710
| Примечание: | по предварительным данным на 09.08.2021г.